Dir. Fin. Contabil							Manager

Ec. Sandu Neluta                   			           Ec. Sinpetru Stefan

INVITATIE DE PARTICIPARE / ANUNT PUBLICITAR

LA PROCEDURA DE ACHIZITIE AVAND CA OBIECT ATRIBUIREA UNUI CONTRACT  DE FURNIZARE ECHIPAMENTE DE PROTECTIE

COD CPV: 35113200-1 – Echipamente de protectie

## Spitalul de Pneumoftiziologie Braila va invita sa depuneti oferta pentru achizitia publica de echipamente de protectie, respectiv: masca de protectie de tip FFP3, masca de protectie de tip FFP2; combinezon complet; viziera de protectie; halate impermeabile de unica folosinta; botosi protectie biologica pana la genunchi tip cizma;

- Autoritatea contractanta:

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

Cod fiscal 11333442.

Adresa de corespondenta: Str.R.S.Campiniu nr.21 Braila, jud Braila, Cod postal: 81003, Romania.

E-mail: pneumobraila@yahoo.com

Fax: +40239-629662

Adresa internet (URL): www.spitalultbcbr.ro  INFORMATII PUBLICE

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE: www.spitalultbcbr.ro – Tel 0749098610

Adresa unde se DEPUN ofertele:

Str.R.S.Campiniu nr.21 Braila, jud Braila,  Cod postal: 81003, Romania.

- Obiectul achizitiei:

Obiectul contractului este reprezentat de furnizarea de produse:

Achizitia de echipamente de protectie

Cod CPV:  35113200-1 – Echipamente de protectie împotriva agenţilor nucleari, biologici, chimici şi radiologici

In contextul emiterii de catre Presedintele Romaniei a  Legea nr. 55 din 15 mai 2020, privind instituirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 396 din 15 mai 2020

Comisia Europeana confirma ca negocierea fara publicare prealabila este procedura care poate fi aplicata in contextul pandemiei COVID-19, recunoscand ca actuala criza COVID-19 poate fi calificata drept un caz de urgenta extrema si imprevizibila.

Autoritatea contractanta aplica conf art. 104 alin. (1) lit. c) din legea 98/2016 procedura de negociere fara publicare prealabila pentru produsele  din documentatia descriptiva:

Echipamente de protectie:

Denumire Lot 1:

MASCA CHIRURGICALA 3M FFP3

Denumire Lot 2:

MASCA CHIRURGICALA 3M FFP2

Denumire Lot 3:

Botosi Protectie Biologica pana la genunchi tip cizma

- Procedura de atribuire

Tipul procedurii: Negociere Fara Publicarea Prealabila a unui anunt de participare (N.F.P.P.) conform prevederilor art.5 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 55 din 15 mai 2020, coroborat cu prevederile art.104 alin. 1 lit.c)  din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Criteriul de atribuire:

Autoritatea contractanta poate utiliza criteriul pretul cel mai scazut numai in situatia in care achizitioneaza produse, a caror valoare estimata a contractului nu depaseste pragurile prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea 98/2016

- Valoarea totala estimata a achizitiei: 140 000  lei, fara TVA

| Nr. crt. | Denumire LOT | UM Buc. | Pret/buc Lei (fara TVA) Estimat | Valoare estimata contract (Lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masca de protectie de tip 3 M FFP3 | 2000 buc | 35 | 70 000 |
| 2 | Masca de protectie de tip 3 M FFP2 | 2000 buc | 20 | 40 000 |
| 3 | Botosi Protectie Biologica pana la genunchi tip cizma | 3000 buc | 10 | 30 000 |

- Achizitia se finalizeaza prin: incheierea unui contrac de furnizare.

- Durata implementare: Contractul va fi valabil pana la data declarata de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii/ Ministerul Sanatatii pentru ridicarea starii de alerta.

- Depunerea ofertei

Pentru participarea la procedura de achizitie, ofertantii vor depune, in plic inchis si sigilat, la adresa SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAILA; Str R.S.Campiniu nr.21, Braila, urmatoarele documente semnate si stampilate:

- Documente de calificare cu mentiunea ’’Documente de calificare”:

a.1 Cerinte cu privire la situatia personala a candidatilor/ofertantilor:

- Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 59 si art.60 din Legea 98/2016, privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare - Formular nr. 1;

- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;

a.2 Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (forma de inregistrare):

- Se vor prezenta documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului care atesta obiectul de activitate.

- Informatiile cuprinse in Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Se va prezenta copie certificata si lizibila, cu mentiunea „conform cu originalul”.

NOTA: Neindeplinirea criteriilor de calificare constituie motiv de respingere a ofertelor.

Toate certificatele depuse trebuie sa fie valabile la data prezentarii.

b)Propunere tehnica cu mentiunea ’’Propunere tehnica” – Formular nr. 2  va fi insotit de AVIZUL DE FUNCTIONARE. Ofertantii vor intocmi oferta tehnica in conformitate cu specificatiile Caietului de sarcini, iar aceasta va fi inregistrata, semnata si stampilata de reprezentantul legal al operatorului economic sau daca este cazul, de persoanele imputernicite de catre acesta

Propunerea tehnica va avea caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe durata a 90 de zile calendaristice de la data depunerii ofertelor, durata care reprezinta perioada de valabilitate a ofertei. Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat, complet si cu toate caracteristicile care definesc solicitarile din Caietul de sarcini. De asemenea, ofertantii vor anexa la oferta tehnica toate documentele justificative care sustin cele asumate prin aceasta.

NOTA:

Modul de prezentare a propunerii tehnice:

Ofertantul are obligatia de a elabora si prezenta Propunerea Tehnica astfel incat sa respecte specificatiile minime precizate in documentatie.

Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor tehnice din Caietul de sarcini ( documentatie descriptiva)  ofertantii vor prezenta:

- fisa tehnica a produsului, dupa caz.

- certificate de conformitate;

- dovada implementarii sistemului de asigurare al calitatii SR EN ISO 9001/2015 sau echivalent al producatorului produsului/ produselor ofertat/ ofertate

Ofertele care nu satisfac corespunzator specificatiile tehnice minime solicitate in Caietul de Sarcini vor fi considerate NECONFORME.

Toata documentatia va fi prezentata in limba romana.

- Propunere financiara cu mentiunea ’’Propunere financiara”

- Propunerea financiara va cuprinde formularul de oferta - Formular 3 – Formular de Propunere Financiara, continand: denumire produs, unitate de masura, cantitatea maxima ofertata  (buc), pret unitar in lei fara TVA , valoarea totala in lei fara TVA, termen de livrare (in zile lucratoare de la incheierea contractului).

- Pretul unitar in lei fara TVA ofertat  pe produsul care face obiectul fiecarui lot va include toate costurile aferente livrarii produselor astfel cum este mentionat in specificatiile tehnice, inclusiv transport sau alte costuri complementare, adiacente livrarii.

- Daca ofertantul depune oferta pentru mai multe loturi, propunerea financiara va fi completata distinct, in lei fara TVA, pentru fiecare lot in parte.

- In vederea compararii unitare a ofertelor, toate preturile vor fi exprimate in cifre cu doua zecimale (daca pretul ofertat este cu zecimale).

- In cazul in care, doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, departajarea se va face avand in vedere pretul rezultat in urma negocierilor.

NOTA:

Pretul va fi exprimat in lei fara TVA

Nerespectarea solicitarilor cu privire la continutul propunerii financiare determina declararea acesteia ca fiind inacceptabila.

- Organizarea procedurii si conditiile de participare

Achizitia se deruleaza intr-o singura etapa:

- etapa depunerii de catre operatorii economici a ofertei compusa din: documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara;

Modul de prezentare al ofertei

- Oferta  se va depune distinct pe fiecare lot in parte. Oferta depusa de ofertanti trebuie sa respecte conditiile prevazute in documentatia de atribuire publicata pe site-ul SPITALULUI si in SEAP la anunturi publicitare si trebuie sa cuprinda:

(a) Documentele de calificare

(b) Propunerea tehnica + Aviz Functionare+ doc azivare

(c) Propunerea financiara

- Avand in vedere cantitatile  prevazute pe fiecare lot in parte, pentru eliminarea riscului de a nu fi depuse oferte, se ofera posibilitatea de a participa la procedura de atribuire prin prezentarea unei oferte pe lotul la care participa pentru cantitatea pe care acesta o poate livra cu incadrarea in termenul de livrare ofertat.

- Oferta  semnata si stampilata pe fiecare pagina de catre reprezentantul legal sau persoana imputernicita se depune in plic inschis ( cu mentiunea “  Oferta Achizitie  Echipamente de protectie Covid 19, a nu se deschide pana la data de 21.08.2020 ora 10:00) la registratura SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAILA; Str R.S.Campiniu nr.21Braila,

- In interiorul plicului se vor gasi plicuri distincte cu:

- plic  documente de calificare,

-   plic cu oferta tehnica (in interiorul plicului se depune Formularul nr. 2 la care se ataseaza documentele de avizare a produselor ofertate, asezate distinct pe fiecare lot astefel incat sa se vada cu usurinta documentele fiecarui produs si lot.   Data limita de depunere a ofertelor: 21.08.2020 ora 10:00

- plic cu oferta financiara –Formular nr.3

- Cutie cu mostre a produselor ofertate (cu mentiunea “ Mostre Echipamente de protectie Covid 19, a nu se deschide pana la data de 21.08.2020 ora 10:00 la registratura SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAILA; Str R.S.Campiniu nr. 21 Braila.

- Sedintele de evaluare nu sunt publice.

- Data limita de deschidere a ofertelor: 21.08.2020 ora 10:00

- Sedinta de deschidere a ofertelor nu este publica.

- Sedinta de negociere va fi individuala, autoritatea contractanta va intocmi la data deschiderii ofertelor procesul verbal de deschidere si va fi inaintat operatorilor economici prin e-mail. Ulterior se va face evaluarea tehnica iar cei cu ofertele conforme se sor califica pentru evaluarea ofertei financiare.

Odata cu depunerea ofertei la sediul spitalului se vor prezenta si mostre ale produselor ofertate. Pe ambalajul produsului se va tasa o eticheta ce va contine: numele ofertantului si lotul.

- In urma derularii etapei de negociere, ofertantii vor depune ofertele finale semnate si stampilate pe fiecare pagina de catre reprezentantul legal sau persoana imputernicita in termen de maximum o zi lucratoare de la data solicitarii si se va transmite la adresa de e-mail pneumobraila@yahoo.com.ro

- SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE  isi rezerva dreptul de a contractul pe baza ofertei initiale, fara negociere:

a) in cazul in care un ofertant nu doreste sa depuna o oferta imbunatatita si declara acest aspect odata cu oferta initial depusa;

b) daca exista un singur ofertant admisibil.

- Alte informatii:

Toate solicitarile de clarificari vor fi transmise prin e-mail la adresa: pneumobraila@yahoo.com, anterior datei limita de depunere a ofertei;

- Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi publicate pe site-ul oficial al SPITALULUI, www.spitalultbcbr.ro, la sectiunea Informatii de interes public – rubrica: COMUNICATE

Manager,

Ec. Sinpetru Stefan

Director medical,

Dr. Dragulescu Alina

Director fin.-contabil,

Ec. Sandu Neluta

Sef serviciu APC,

Ec. Stan Marioara

DOCUMENTATIE DISCRIPTIVA

- INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica si financiara. Caietul de sarcini contine, specificatii tehnice. Acestea definesc, dupa caz si fara a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta ale produselor solicitate.

Scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Achizitie, respectiv orice activitate descrisa intr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului acordului-cadru.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minime si obligatorii. Oferta care nu respecta cerintele minime obligatorii prevazute in Caietul de sarcini va fi considerata neconforma si va fi respinsa. Specificatiile tehnice care indica un anumit producator, o anumita origine sau un anumit procedeu ori care se refera la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie specifica sau la standarde sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a caracteristicilor produselor ce urmeaza a fi achizitionate si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici. Aceste specificatii vor fi intotdeauna considerate ca avand mentiunea «sau echivalent». Toate produsele oferite trebuie sa fie noi, nefolosite. Prin sintagma "toate produsele/tuturor produselor” se intelege "toate produsele aferente unui lot” in cazul in care se depune oferta pentru un lot sau "toate produsele aferente tuturor loturilor pentru care a depus oferta”, in situatia in care se va depune oferta pentru doua sau mai multe loturi.

Observatii:

- Propunerea tehnica se va elabora in sensul asumarii si detalierii cerintelor din caietul de sarcini, respectiv propunerea tehnica prezentata.

- Simpla copiere a specificatiilor tehnice NU presupune intocmirea propunerii tehnice.

- In situatia in care un ofertant depune oferta pentru mai multe loturi, are obligatia de a completa propunerea tehnica distinct pentru fiecare lot ofertat. De asemenea, in aceasta situatie, ofertantul are obligatia de a intocmi o oferta pentru fiecare lot ofertat.

- CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE PRODUSE

Informatii despre autoritatea contractanta

Autoritate contractanta: Spitalul de Pneumoftiziologie Braila
Adresa sediu: Str. R.S. Campiniu nr.21

Adresa de corespondenta: Str. R.S. Campiniu nr.21, Cod fiscal: 11333442.

Tel/ Fax: 0239.613665 / 0239.629662
Activitate: Sanatate

Prezentul caiet de sarcini cuprinde ansamblul specificatiilor tehnice minime privind furnizarea produselor care fac obiectul procedurii de atribuire, cerinte pe baza carora fiecare Ofertant va elabora si depune, in cadrul ofertei sale, propunerea tehnica si propunerea financiara.

Acest document este si anexa la Acordul-cadru/ subsecvent ce se incheie intre Spitalul de Pneumoftiziologie Braila si ofertantul castigator/ ofertantii castigatori.
Informatiile din aceasta sectiune trebuie citite si interpretate in corelatie cu:

- informatiile prezentate in toate celelalte sectiuni ale Documentatiei de atribuire;

- orice eventuale clarificari si raspunsuri la solicitarile de clarificari emise de catre Spitalul de Pneumoftiziologie Braila, in perioada cuprinsa intre publicarea invitatiei de participare si termenul / termenele specificat(e) in invitatia de participare.

3. CONTEXTUL REALIZARII ACHIZITIEI

- In data de 30.01.2020, Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat stare de urgenta
pentru sanatatea publica la nivel international din cauza infectiilor cu noul Coronavirus aparute
in Regiunea Wuhan, din Republica Populara Chineza, recomandand tuturor tarilor sa fie pregatite sa ia masuri pentru a stopa epidemia, inclusiv prin supravegherea activa, depistarea timpurie, izolarea si tratarea cazurilor, urmarirea contactelor si prevenirea raspandirii in continuare a infectiei cu 2019-nCoV, precum si sa raporteze toate datele complete catre Organizatia Mondiala a Sanatatii.

Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea contractanta

Prin achizitia realizata va creste capacitatea de interventie in prevenirea si combaterea
infectiilor cu 2019-nCoV, D.S.U. din cadrul M.A.I., prin I.G.S.U. asigurand stocurile necesare de produse de protectie pentru personalul ce va intra in contact cu persoanele suspecte de a fi infectate.

- Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasta achizitie de produse, daca este cazul

Nu este cazul

- Cadrul general al sectorului in care Autoritatea contractanta isi desfasoara activitatea

Spitalul de Pneumoftiziologie Braila

4. DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE

Analiza realizata de reprezentantii Conducerii Spitalului de Pneumoftiziologie Braila releva
lipsa ori insuficienta acestor produse necesare personalului sanitar desemnate a primi persoanele suspecte de infectare cu 2019-nCoV.

- Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Prin achizitia realizata se va asigura pentru persoanele din sectiile desemnate a primi, interactiona si supraveghea persoane suspecte de infectarea cu 2019-nCoV, ajutand astfel la prevenirea raspandirii in continuare a infectiei.

- Obiectul specific la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul specific asociat furnizarii produselor care fac obiectul contractului este
acoperirea necesitatilor de produse stocuri de urgenta medicala.

- Produse care fac obiectul fiecarui lot in parte

Lista produselor care vor fi achizitionate in cadrul acestei proceduri sunt prezentate in Anexa I

- Extensibilitate/Modernizare

Nu este cazul, fiind produse cu utilizare scurta, de unica folosinta

- .PERIOADA DE VALABILITATE A PRODUSELOR

  - Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt originale, ambalate direct de producator. De asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect de productie sau de ambalare.

  - Perioada de valabilitate a produselor este cea declarata de producator prin certificatele de calitate si ambalajele originale.

  - Perioada de valabilitate a produselor la livrare, nu poate fi mai mica de 80% din
totalul perioadei de valabilitate a produsului.

  - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorul, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta valabilitate.

La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a inlocui produsul in termen
de maxim 3 zile lucratoare de la notificare, fara costuri suplimentare pentru achizitor.

  - Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul sau sa inlocuiasca produsul in perioada convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si pe cheltuiala furnizorului si fara a aduce niciun prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract.

- LIVRARE, AMBALARE, ETICHETARE, TRANSPORT SI ASIGURARE PE DURATA TRANSPORTULUI

6.1. Termenul de livrare ofertat va curge de la data semnarii contractului  de catre
ambele parti sau, dupa caz, de la data intrarii in vigoare a contractului.

- Livrarea produselor se va realiza la sediul autoritatii contractante.

- Produsele vor fi livrate cantitativ si calitativ sediul autoritatii contractante.

- Livrarea se va asigura pe cheltuiala ofertantului declarat castigator si semnatar al
 contractului, iar contravaloarea tututor costurilor va fi inclusa in pretul ofertat.

- Ofertantul declarat castigator si semnatar al contractului  va ambala si eticheta produsele furnizate astfel incat sa previna orice dauna sau deteriorare in timpul manipularii si transportului acestora catre destinatia stabilita.

- Daca este cazul, ambalajul trebuie prevazut astfel incat sa reziste, fara limitare,
manipularii accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sarii si precipitatiilor din timpul
transportului.

- in stabilirea marimii si greutatii ambalajului ofertantul declarat castigator si semnatar al
contractului va lua in considerare, acolo unde este cazul, distanta fata de
destinatia finala a produselor furnizate.

- Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a ofertantului.

- Produsele vor fi asigurate impotriva pierderii sau deteriorarii intervenite pe parcursul
transportului si cauzate de orice factor extern, pe cheltuiala furnizorului.

- Ofertantul declarat castigator si semnatar al contractului  este responsabil pentru livrarea produselor in termenul asumat.

- in cazul in care specificatiile tehnice ale produselor livrate nu corespund cu
caracteristicile din Caietul de sarcini, precum si cu cele prevazute in Propunerea tehnica, ofertantul are obligatia de a inlocui acel produs cu un produs conform in maxim 5 zile lucratoare.

- LIVRAREA PRODUSELOR

  - Livrarea produselor se face in termen de maxim 3 zile lucratoare de la transmiterea
comenzii, pe fax si/sau email.

  - Nelivrarea produselor in termenul de maxim 3 zile lucratoare de la transmiterea
comenzii se considera automat NEGATIE.

  - Sunt admise livrari partiale de produse in cadrul unei comenzi.

  - La livrare, produsele vor fi insotite de certificate de calitate si conformitate, conform dispozitiilor legale in vigoare.

Atat la elaborarea ofertei cat si pe perioada derulatii acordului-cadru, produsele ofertate se vor
prezenta si livra in conformitate cu prevederile pct. 13 din anexa 1 a HG 54/2009, art 16 alin 4 din HG 54/2009, anexa 1 punct 8.4 din HG 798/2013.

- PLATA

  - Plata se va efectua de catre unitatea beneficiara cu ordin de plata in termen de 60 de zile de la receptia produselor:

Furnizorul trebuie sa aiba cont deschis la Trezorerie.

  - Furnizorul va asigura transportul produselor la sediul autoritatii contractante, cu mijloacele de transport adecvate, astfel incat, sa nu fie afectata calitatea acestora;

  - Furnizarea produselor, se va efectua in conformitate cu cantitatea si tipurile solicitate de
Achizitor in comanda;

  - Cheltuielile legate de transportul produselor va fi suportat de catre furnizor.

- RECEPTIA

  - Receptia cantitativa/calitativa se va face de catre autoritatea contractractanta in prezenta reprezentantului furnizorului, ocazie cu care se va intocmi documentul de receptie, in baza urmatoarelor documente:

- factura fiscala

- certificatul de calitate si conformitate

  - Daca un produs nu corespunde cantitativ sau calitativ, autoritatea contractanta are dreptul de a-l respinge, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului, de a inlocui produsul refuzat in termen de 3 zile lucratoare.

- AJUSTAREA PRETULUI

10.1 Pretul este ferm si nu se ajusteaza.

- ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE PARTILOR

  - Obligatiile  furnizorului

11.1.1- Furnizor se obliga ca produsele furnizate sa respecte cel putin calitatea prevazuta in propunerea tehnica, anexa la prezentul contract.

    - -furnizor se obliga sa mentina pretul produselor pe toata perioada de derulare a contractului.

- --furnizor se obliga sa furnizeze produsele in termen de maxim 2 zile lucratoare de la transmiterea pe fax sau email a comenzii.

- - Nelivrarea produselor in cantitatea si caracteristicile solicitate in comanda, in
termenul stabilit la pct. 7.3 se considera automat negatie, iar contractul se considera reziliat unilateral fara notificare prealabila din partea beneficiarului.

- - In cazuri justificate, achizitorul va putea emite comenzi de urgenta care vor fi onorate de catre furnizor in termen de maxim 24 de ore de la primirea lor.

- - Nesemnarea de catre furnizor a contractului in termen de maxim 5 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei pe email sau fax se considera automat negatie.

- - Furnizorul se obliga sa furnizeze numai produse care au o valabilitate de cel putin 12 luni de la data receptiei. Perioada de valabilitate a produselor incepe cu data receptiei efectuate.

11.1.8 - Autoritatea contractanta are dreptul de a notifica imediat furnizorul, in scris, referitor la orice plangere sau reclamatie ce apare in legatura cu acest termen de valabilitate.

- - La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a inlocui produsul, fara costuri suplimentare. Produsele care, in timpul perioadei de valabilitate, le inlocuiesc pe cele necorespunzatoare, beneficiaza de o noua perioada de valabilitate care curge de la data inlocuirii produsului.

- - Daca vreunul din produsele inspectate nu corespunde specificatiilor tehnice din caietul de sarcini, autoritatea contractanta are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului, de a inlocui produsele refuzate.

- - Furnizorul suporta cheltuielile financiare generate de transportul tur-retur
al produselor neconforme.

- - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

- reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate;

- daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

- - Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin prezentul contract.

- Obligatiile - achizitorului

- - Platile vor fi efectuate in termen maxim de 60 de zile calendaristice de la receptia produselor, conform art.6 alin.4 din Legea 72/2013.

- - Achizitorul se obliga sa nu initieze, pe durata prezentului contract, o noua procedura de atribuire, atunci cand intentioneaza sa achizitioneze produse care fac obiectul prezentului contract, cu exceptia cazului in care toti furnizorii delcara ca nu mai au capacitatea de a raspunde solicitarilor achizitorului.

- - Achizitorul este indreptatit sa initieze o procedura de atribuire, atunci cand
valoarea estimata a contractului  pe care intentioneaza sa il atribuie, depaseste o valoare pentru care prevederile legale impun obligatii in raport cu anumite praguri valorice.

    - - Contractele  se vor incheia in functie de bugetul Spitalului de Pneumoftiziologie Braila. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a redimensiona cantitatea de produse prevazuta initial in caietul de sarcini.

- Anexe

Anexa nr. 1 - specificatii tehnice reprezinta parte integrata a prezentului caiet de sarcini.

Anexa nr.2 - cantitati estimate  contracte  si pret unitar estimat.

Serviciu APC,

Ec. Stan Marioara

ANEXA I : DOCUMENTAŢIE DISCRIPTIVA

Obiectul procedurii:

Spitalul de Pneumoftiziologie Braila intentioneaza sa achiziţioneze ECHIPAMENTE DE PEROTECTIE COVID-19, pentru buna desfasurare a actului medical in cadrul unitatii, astfel:

CPV: 35113200-1 – Echipamente protectie împotriva agenţilor nucleari, biologici, chimici şi radiologici Covid 19

CERTIFICARE, OMOLOGARE, AVIZARE

- Produsele vor fi fabricate astfel încât să satisfacă cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 305/2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a REGULAMENTUL (UE) 2016/425 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecţie şi de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului.

- Producătorul trebuie să aibă implementat un sistem de asigurare a calităţii conform standardului SR EN ISO 9001 sau echivalent.

-Produsele vor fi insotite de Delaratia de conformitate eliberata de producător/ Certificate Avizare Omologare.

- Fisa tehnica - eliberata de producător.

- Se vor prezenta instrucţiuni de utilizare şi depozitare în limba română.

| Nr. crt. | Denumire LOT | Specificatii tehnice |
| --- | --- | --- |
| 1 | Masca de protectie de tip 3M FFP3 cu supapa si filtru HEPA | -Asigurarea protecţiei personalului de specialitate împotriva pătrunderilor agenţilor biologici înalt patogeni şi substanţe chimice, decontaminante. -Satisfacerea cerinţelor esenţiale de sănătate şi securitate va fi dovedită prin prezentarea certificatelor de conformitate cu normele următoare: standardul SR EN 149, Aparate de protecţie respiratorie. Semi-măşti filtrante împotriva particulelor. Cerinţe, încercări,mar care; sau standardul NIOSH -sa asigure protectie minim 99% din particulele cu mărime mai mica de 0,5 microni conform EN 149/2001 sau echivalent (clasa/tip FFP3/P3 sau NIOSH - N99) -Sa aiba permeabilitate buna a aerului; -Să dispună de sistem de fixare pe cap ajustabil, să poată fi pus şi scos uşor şi suficient de solid pentru menţinerea fermă a măştii pe figură; -Sa se fixeze perfect la fata, cu clema de fixare in jurul nasului; sistem de fixare pe cap ajustabil - Mască de protecţie trebuie să fie hipoalergenică, fară alte efecte nocive pentru sănătate; - Masca este de unică folosinţă. |
| 2 | Masca de protectie de tip 3M FFP2 cu supapa si filtru HEPA | -Asigurarea protecţiei personalului de specialitate împotriva pătrunderilor agenţilor biologici înalt patogeni şi substanţe chimice, decontaminante. -Satisfacerea cerinţelor esenţiale de sănătate şi securitate va fi dovedită prin prezentarea certificatelor de conformitate cu normele următoare: standardul SR EN 149, Aparate de protecţie respiratorie. Semi-măşti filtrante împotriva particulelor. Cerinţe, încercări,mar care; sau standardul NIOSH -sa asigure protectie minim 99% din particulele cu mărime mai mica de 0,5 microni conform EN 149/2001 sau echivalent (clasa/tip FFP2/P2 sau NIOSH - N99) -Sa aiba permeabilitate buna a aerului; -Să dispună de sistem de fixare pe cap ajustabil, să poată fi pus şi scos uşor şi suficient de solid pentru menţinerea fermă a măştii pe figură; -Sa se fixeze perfect la fata, cu clema de fixare in jurul nasului; sistem de fixare pe cap ajustabil - Mască de protecţie trebuie să fie hipoalergenică, fară alte efecte nocive pentru sănătate; - Masca este de unică folosinţă. |
| 3 | Botosi lungi tip cizma | Acoperitori pentru incaltaminte, tip cizma, de unica folosinţa, material polipropilena -impermeabili pentru apă şi lichide organice (inclusiv sub forma de aerosoli, la o presiune mai mare de 2 bar); alternativ,botosii trebuie să asigure protecţia la penetrare cu sânge şi fluide corporale utilizând metoda cu sânge sintetic de nivel minim clasa 3 conform ISO 16603 -rezistenti mecanic, cu elastic in partea superioara, eventual legaturi pentru o buna fixare, mărime universala. Masuri etichetare: denumire, adresa producător, data fabricaţiei, număr lot, termen de valabilitate, mod de utilizare, marcaj C.E. |

Asistent sef,

As. Craciun Mariana Viorica

ANEXA II – CANTITATI  ESTIMATE CONTRACT

| Nr. crt. | Denumire LOT | UM Buc. | Pret/buc Lei (fara TVA) Estimat | Valoare estimata contract (Lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masca de protectie de tip 3 M FFP3 | 2000 buc | 35 | 70 000 |
| 2 | Masca de protectie de tip 3 M FFP2 | 2000 buc | 20 | 40 000 |
| 3 | Botosi Protectie Biologica pana la genunchi tip cizma | 3000 buc | 10 | 30 000 |

FORMULARUL 1

Declaraţie pe propria răspundere

cu privire la conflictul de interese definit de art.59 si 60 din LEGEA Nr. 98/2016 privind achiziţiile Publice.

Nota: Acest formular se completeaza de ofertant / asociat /subcontractant.

Denumire oPerator economic

Catre SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAILA

Subsemnatul 	....., (numele reprezentantului legal), reprezentant al operatorului economic 	. (denumirea operatorului economc), participant in calitatea de

(ofertant / asociat / subcontratant) la procedura pentru atribuirea acordului cadru, având

ca obiect achizitia de ARTICOLE SANITARE PROTECTIE COVID-19 organizată de SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAILA declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în niciuna dintre situatiile prevăzute la art. 60 din LEGEA Nr. 98 /2016 privind achiziţiile publice care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59 din actul normativ mai sus mentionat, cu persoane cu funcţii de decizie-conducătorul autorităţii contractante, membrii organelor decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentelor achiziţiei şi/sau desfăşurarea procedurii de atribuire, respectiv:

Administrator,

- Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaratiilor, situatiilor şi documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienta, competenţa şi resursele de care dispunem.

- Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Ofertant .........................................................................numele reprezentantului legal, în clar

Semnatura autorizata si stampila...............................            Data completarii..............................

|  |  |  | FORMULAR 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| OFERTA TEHNICA |  |  |  |
| Denumire operator economic |  |  |  |
| Catre SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAILA |  |  |  |
| Examinand documentatia de atribuire, subsemnatul , (numele reprezentantului legal), reprezentant a ofertantului (denumirea ofertantului), participant la procedura pentru atribuirea acordului cadru, având ca obiect achizitia de ECHIPAMENTE DE PROTECTIE COVID-19 , organizată de SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAILA, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia de atribuire, sa furnizăm produsele in conformitate cu solicitarile din Caietul de sarcini, astfel: |  |  |  |
| LOT 1 | Produs | Producător | MOSTRA |
| Lot 2 |  |  |  |
| Lot 3 |  |  |  |
| Lot 4 |  |  |  |
| Lot 5 |  |  |  |
| Lot 6 |  |  |  |
| Lot 7 |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, in maxim 2 zile lucratoare de la transmiterea comenzii. |  |  |  |
| 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila (minim 90 zile de la data limita de depunere a ofertei) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. |  |  |  |
| 4. Alaturi de oferta de baza nu depunem oferta alternativa. |  |  |  |
| 5. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. |  |  |  |
| Ofertant - numele reprezentantului legal, în clar |  |  |  |
| Semnatura autorizata si stampila |  |  |  |
| Data completarii |  |  |  |

FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA

Denumire operator economic

Catre SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLGIE BRAILA

Examinand documentatia de atribuire, subsemnatul ............................................................., (numele reprezentantului legal), reprezentant a ofertantului 	 (denumirea ofertantului), participant la procedura pentru atribuirea acordului cadru, având ca obiect achizitia de Echipamente de protectie Covid 19, organizată de SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAILA, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia de atribuire, sa furnizăm produsele la preturile din tabelul de mai jos, pentru care se depune oferta.

| LOT | Pozitie lot | PRODUS | UM | AC-Cant est max |  | PU Lei fara TVA | Pretul total pozitie lei fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 |  | PER |  |  | PU1.1 | PU1.1=PU1.1 X AC- |
|  | 1.2 |  | PER |  |  | PU1.2 | PU1.2=PU1.2 X AC- |
|  | 1.3 |  | PER |  |  |  |  |
| TOTAL LOT 1 Acest pret va fi ofertat |  |  |  |  |  |  | PU1.1+PU1.2+PU1.3 |
| 2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, in termen de maxim 2 zile lucratoare de la transmiterea comenzii. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila (minim 90 zile de la data limita de depunere a ofertei) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Alaturi de oferta de baza nu depunem oferta alternativa. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ofertant - numele reprezentantului legal, în clar |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnatura autorizata si stampila |  |  |  |  |  |  |  |
| Data completarii |  |  |  |  |  |  |  |